## Travaux
No intervention | Date demande | No logement | Code fournisseur | Catégorie | Description | Heures | Coût matériaux ($)
INT-001 | 2026-01-05 | 101 | FOUR-01 | Urgente | Fuite sous évier cuisine | 2 | 45
INT-002 | 2026-01-08 | 103 | FOUR-02 | Préventive | Inspection tableau électrique | 1.5 | 0
INT-003 | 2026-01-14 | 105 | FOUR-03 | Cosmétique | Peinture chambre principale | 6 | 120
INT-004 | 2026-01-22 | 102 | FOUR-05 | Préventive | Calfeutrage fenêtres salon | 3 | 35
INT-005 | 2026-01-28 | 108 | FOUR-01 | Urgente | Bris tuyau eau chaude | 4 | 280
INT-006 | 2026-02-03 | 104 | FOUR-04 | Cosmétique | Réparation armoire cuisine | 2.5 | 60
INT-007 | 2026-02-10 | 101 | FOUR-02 | Urgente | Panne disjoncteur chauffage | 1 | 85
INT-008 | 2026-02-14 | 106 | FOUR-03 | Cosmétique | Retouche peinture corridor | 3 | 40
INT-009 | 2026-02-19 | 107 | FOUR-01 | Préventive | Entretien robinetterie salle de bain | 1.5 | 25
INT-010 | 2026-02-25 | 103 | FOUR-05 | Urgente | Serrure porte entrée bloquée | 1 | 90
INT-011 | 2026-03-01 | 108 | FOUR-04 | Préventive | Ajustement portes garde-robes | 2 | 15
INT-012 | 2026-03-05 | 102 | FOUR-01 | Urgente | Toilette bouchée, refoulement | 2.5 | 150
INT-013 | 2026-03-08 | 105 | FOUR-02 | Préventive | Vérification détecteurs fumée | 1 | 30
INT-014 | 2026-03-12 | 104 | FOUR-03 | Cosmétique | Peinture balcon extérieur | 5 | 175
INT-015 | 2026-03-15 | 101 | FOUR-05 | Urgente | Dégât d'eau plafond salle de bain | 3.5 | 320
INT-016 | 2026-03-18 | 106 | FOUR-04 | Préventive | Remplacement poignées portes | 1.5 | 40

## Logements
No logement | Étage | Pièces | Superficie (pi²) | Loyer (mensuel) | Locataire
101 | 1 | 3½ | 550 | 850 | Marie-Claude Tremblay
102 | 1 | 4½ | 700 | 1050 | Ahmed Benali
103 | 2 | 3½ | 575 | 875 | Sophie Lavoie
104 | 2 | 5½ | 900 | 1350 | Jean-François Côté
105 | 3 | 4½ | 720 | 1075 | Fatima Zahra El Idrissi
106 | 3 | 3½ | 560 | 860 | David Ouellet
107 | 4 | 4½ | 710 | 1100 | Linh Nguyen
108 | 4 | 5½ | 880 | 1300 | Carlos Mendoza

## Fournisseurs
Code fournisseur | Nom | Spécialité | Taux horaire ($/h)
FOUR-01 | Plomberie Duclos | Plomberie | 85
FOUR-02 | Lapointe Électrique | Électricité | 95
FOUR-03 | Peinture Québec Pro | Peinture | 55
FOUR-04 | Menuiserie Leblanc | Menuiserie | 75
FOUR-05 | Services Girard | Homme à tout faire | 45